第47届世界技能大赛电气装置项目

国家集训队冲刺集训第一阶段耗材

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就第47届世界技能大赛电气装置项目国家集训队冲刺集训第一阶段耗材项目进行询价采购。

一、采购项目（预算16.2万元）

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 300 |  |  | 耗材 |
| 2 | 金属线管 | 外径Φ20mm,壁1.4mm，3米/根 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 3 | PVC大线槽 | XC120/50，2米/根,A型 | 根 | 100 |  |  | 耗材 |
| 4 | PVC小线槽 | 40×20mm，2米/根,A型 | 根 | 150 |  |  | 耗材 |
| 5 | PVC小线槽 | 25×15mm，2米/根,A型 | 根 | 50 |  |  | 耗材 |
| 6 | PVC行线槽 | WBO，高50mm，宽35mm，60米/箱 | 箱 | 1 |  |  | 耗材 |
| 7 | 托盘桥架 | 网孔式，150*20mm,2m/根 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 8 | 网格桥架（100mm） | CM50-100-3000，3米/根 | 根 | 50 |  |  | 耗材 |
| 9 | 铝质金属管 | 外径20mm*内径18mm，2.5m/根 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 10 | U型胶夹码带底座 | 索仕，20mm | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 11 | PVC波纹管 | 索仕，灰色20mm，,5m/卷 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 12 | 斜口灯座 | 国际电工,E27 | 个 | 15 |  |  | 耗材 |
| 13 | 明装法式插座 | 罗格朗，EN426/15CS | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
| 14 | 水晶头 | 8芯千兆rj45,100个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 耗材 |
| 15 | KNX总线端子 | WAGO，243-212，红黑，50个/盒 | 盒 | 2 |  |  | 耗材 |
| 16 | 护套电缆 | BV，5×1.5²mm | 卷 | 4 |  |  | 耗材 |
| 17 | 护套电缆 | BV，3×1.5 ²mm，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 18 | 护套电缆 | BV，3×2.5²mm，红、蓝、双色 | 卷 | 3 |  |  | 耗材 |
| 19 | 护套电缆 | BV，5×2.5²mm，黄、绿、红、蓝、双色 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 20 | EIB电缆 | BUS-EIB，2×2×0.8mm2 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 21 | 电缆线 | 3×1.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 8 |  |  | 耗材 |
| 22 | 电缆线 | 3×2.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 23 | 电缆线 | 5×1mm2，5黑色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 24 | 电缆线 | 5×1mm2，4黑色+双色 | 卷 | 3 |  |  | 耗材 |
| 25 | 电缆线 | 4×1.5mm2，4黑色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 26 | 电缆线 | 5×2.5mm2，黄、绿、红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 27 | 电缆线 | 4×2.5mm2，黄、绿、红、双色 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 28 | 电缆线 | 7×2.5mm2，6黑、双色 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 29 | 网线 | 超五类，CAT5E，300米/箱 | 箱 | 1 |  |  | 耗材 |
| 30 | 线槽主体带盖板(105*50mm) | 罗格朗，10464 | 米 | 60 |  |  | 耗材 |
| 31 | 线槽美观连接附件 | 罗格朗，10691 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 32 | 盖板美观连接附件 | 罗格朗，10802 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 33 | 平角 | 罗格朗，10785 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 34 | 三通 | 罗格朗，10736 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 35 | 端帽 | 罗格朗，10702 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 36 | 2模块支架 | 罗格朗，10992 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 37 | 法式插座模块（2模块） | 罗格朗，572021 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 38 | 86型开关插座支架 | 罗格朗，620815 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 39 | 线槽主体(150*50mm) | 罗格朗，10432，含65mm盖板(10472)60m，分室隔板(10691)30m | 米 | 30 |  |  | 耗材 |
| 40 | 线槽美观连接附件 | 罗格朗，10691 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 41 | 盖板美观连接附件(65mm) | 罗格朗，10801 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 42 | 平角 | 罗格朗，10789 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 43 | 端帽 | 罗格朗，10703 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 44 | 2模块支架 | 罗格朗，10952 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 45 | 法式插座模块（2模块） | 罗格朗，572021 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 46 | 线槽主体带盖板(105*50mm) | 罗格朗，11100+11111 | 米 | 12 |  |  | 耗材 |
| 47 | 网格桥架(150*50mm) | 罗格朗，CM000081 | 米 | 90 |  |  | 耗材 |
| 48 | 网格桥架(200*50mm) | 罗格朗，CM000091 | 米 | 30 |  |  | 耗材 |
| 49 | rcsn横担支架 | 罗格朗，CM013030 | 米 | 9 |  |  | 耗材 |
| 50 | 钢钉卡（2025） | OBO,2025 18 LGR,2228610 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 51 | 钢钉卡（2026） | OBO,2026 25 LGR,2228726 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 52 | 钢钉卡（2027） | OBO,2027 25 LGR,2228823 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 53 | 开关明盒 | 索仕，PD40 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 54 | 铝合金线槽 | Grand Visual，20×10mm，2m/根 | 根 | 10 |  |  | 耗材 |
| 55 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，黄色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 56 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，绿色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 57 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，红色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 58 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 59 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，双色地线 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 60 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，红色 | 卷 | 30 |  |  | 耗材 |
| 61 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 62 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，红色 | 卷 | 50 |  |  | 耗材 |
| 63 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，黑色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 64 | 劳保手套 | 3M，6912504809840 | 副 | 30 |  |  | 耗材 |
| 65 | 硅胶表笔 | 美测，TL21升级版 | 套 | 5 |  |  | 耗材 |
| 66 | 针式接线端子 | E1008，1mm²,1000只/包 | 包 | 40 |  |  | 耗材 |
| 67 | O型冷压端子 | RV1.25-8L,1000只 | 包 | 3 |  |  | 耗材 |
| 68 | O型冷压端子 | RV1.25-3.5L,1000只 | 包 | 3 |  |  | 耗材 |
| 69 | 金属平垫圈 | M5×20×1.2 | 斤 | 10 |  |  | 耗材 |
| 70 | 螺栓、螺母 | 内六方 M6×10，用于固定托盘式桥架 | 套 | 200 |  |  | 耗材 |
| 71 | 机螺丝 | 不锈钢，M4×30 | 斤 | 5 |  |  | 耗材 |
| 72 | 平头螺钉 | 扁头，M4×16mm | 斤 | 50 |  |  | 耗材 |
| 73 | 按钮底座 | 西门子，3SU1550-0AA10-0AA0 | 个 | 15 |  |  | 耗材 |
| 74 | 免漆木工板 | 兔宝宝 | 张 | 10 |  |  | 耗材 |
| 75 | 绿色按钮头 | 西门子，3SU1050-0AB40-0AA0 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 76 | 红色按钮头 | 西门子，3SU1050-0AB20-0AA0 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 77 | 接触器DC24V | 西门子，3RT2023-1BB40 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 78 | 接触器辅助触头 | 西门子，3RH2911-1FA22 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 79 | 断路器4P，C20 | 西门子， 5SY6620-7CC | 个 | 2 |  |  | 耗材 |
| 80 | 断路器4P，C32 | 西门子， 5SY6620-7CC | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 81 | 断路器3P，C25 | 西门子，5SJ63 | 个 | 3 |  |  | 耗材 |
| 82 | 断路器3P，C20 | 西门子，5SY6320-7CC | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 83 | 断路器3P，C16 | 西门子，5SJ63 | 个 | 3 |  |  | 耗材 |
| 84 | 断路器2P，C10 | 西门子， 5SL6510-6 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 85 | 断路器2P，C6 | 西门子，5SJ62 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 86 | 断路器1P+N，C10 | 西门子，5SU9356-1RC10 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 87 | 断路器1P+N，C16 | 西门子，5SU9356-1RC16 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 88 | 断路器1P+N，C6 | 西门子，5SU9356-1RC06 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 89 | 断路器1P，B10 | 西门子，5SL6106-6 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 90 | 断路器1P，C10 | 西门子，5SJ61 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 91 | 断路器1P，C6 | 西门子，5SY6106-7CC | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 92 | 塑料灯盒3孔 | 西门子，3SB6813-0AA10-0BA0 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 93 | 塑料灯盒2孔 | 西门子，3SB6812-0AA10-0BA0 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 94 | 空气通电延时触头 | 西门子3RT6926-2PA01，通电0.1-30s | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 95 | 空气断电延时触头 | 3RT6926-2PR01，断电0.1-30s | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 96 | 便携打印器 | 印先森R831，A4 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 97 | 三相异步交流电动机 | 西门子，1LE0003系列4P，0.75kW | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 98 | 塑料推车 | 三层，41×28×75cm | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 99 | 工具腰包 | 含背带、枪套、工具套等 | 套 | 1 |  |  | 耗材 |
| 100 | 10A三孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 101 | 16A三孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 102 | 10A两孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 103 | 记号笔红色 | 雄狮双头 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 104 | 定点钻头 | 俊拓，6mm粗60° | 根 | 10 |  |  | 耗材 |
| 105 | 断路器 | 微断云控，2pc63 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 106 | 配电箱锁定支架 | 西门子8GK系列配套 | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 107 | 配电箱面板支架 | 西门子8GK系列配套 | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 108 | 博世曲线锯条 | T123X，5根/板 | 板 | 10 |  |  | 耗材 |
| 109 | 横切锯锯片 | nobex专用，630mm | 根 | 4 |  |  | 耗材 |
| 100 | 10A三孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 101 | 16A三孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 102 | 10A两孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 103 | 记号笔红色 | 雄狮双头 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 104 | 定点钻头 | 俊拓，6mm粗60° | 根 | 10 |  |  | 耗材 |
| 105 | 断路器 | 微断云控，2pc63 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 106 | 配电箱锁定支架 | 西门子8GK系列配套 | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 107 | 配电箱面板支架 | 西门子8GK系列配套 | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 108 | 博世曲线锯条 | T123X，5根/板 | 板 | 10 |  |  | 耗材 |
| 109 | 横切锯锯片 | nobex专用，630mm | 根 | 4 |  |  | 耗材 |
| 110 | 工作服（上衣） | 代尔塔，405349，定制LOGO | 件 | 5 |  |  | 耗材 |
| 111 | 工作服（裤子） | 代尔塔，405350，定制LOGO | 件 | 5 |  |  | 耗材 |
| 112 | 工作服（短袖T恤） | 罗蒙，速干型，定制LOGO | 件 | 10 |  |  | 耗材 |
| 合计总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：采购人指定地点。

2、供期要求：10个日历天内完成供货。

3、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

标段预算：16.2万元。超过预算的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年4月16日—4月18日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年4月20日9时30分00秒；

3.开标时间：2024年4月20日9时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同后1个工作日内向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年4月16日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管 | Φ20mm,壁2mm，3米/根 | 根 | 300 |  |  | 耗材 |
| 2 | 金属线管 | 外径Φ20mm,壁1.4mm，3米/根 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 3 | PVC大线槽 | XC120/50，2米/根,A型 | 根 | 100 |  |  | 耗材 |
| 4 | PVC小线槽 | 40×20mm，2米/根,A型 | 根 | 150 |  |  | 耗材 |
| 5 | PVC小线槽 | 25×15mm，2米/根,A型 | 根 | 50 |  |  | 耗材 |
| 6 | PVC行线槽 | WBO，高50mm，宽35mm，60米/箱 | 箱 | 1 |  |  | 耗材 |
| 7 | 托盘桥架 | 网孔式，150*20mm,2m/根 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 8 | 网格桥架（100mm） | CM50-100-3000，3米/根 | 根 | 50 |  |  | 耗材 |
| 9 | 铝质金属管 | 外径20mm*内径18mm，2.5m/根 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 10 | U型胶夹码带底座 | 索仕，20mm | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 11 | PVC波纹管 | 索仕，灰色20mm，,5m/卷 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 12 | 斜口灯座 | 国际电工,E27 | 个 | 15 |  |  | 耗材 |
| 13 | 明装法式插座 | 罗格朗，EN426/15CS | 个 | 8 |  |  | 耗材 |
| 14 | 水晶头 | 8芯千兆rj45,100个/盒 | 盒 | 5 |  |  | 耗材 |
| 15 | KNX总线端子 | WAGO，243-212，红黑，50个/盒 | 盒 | 2 |  |  | 耗材 |
| 16 | 护套电缆 | BV，5×1.5²mm | 卷 | 4 |  |  | 耗材 |
| 17 | 护套电缆 | BV，3×1.5 ²mm，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 18 | 护套电缆 | BV，3×2.5²mm，红、蓝、双色 | 卷 | 3 |  |  | 耗材 |
| 19 | 护套电缆 | BV，5×2.5²mm，黄、绿、红、蓝、双色 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 20 | EIB电缆 | BUS-EIB，2×2×0.8mm2 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 21 | 电缆线 | 3×1.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 8 |  |  | 耗材 |
| 22 | 电缆线 | 3×2.5mm2，红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 23 | 电缆线 | 5×1mm2，5黑色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 24 | 电缆线 | 5×1mm2，4黑色+双色 | 卷 | 3 |  |  | 耗材 |
| 25 | 电缆线 | 4×1.5mm2，4黑色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 26 | 电缆线 | 5×2.5mm2，黄、绿、红、蓝、双色 | 卷 | 5 |  |  | 耗材 |
| 27 | 电缆线 | 4×2.5mm2，黄、绿、红、双色 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 28 | 电缆线 | 7×2.5mm2，6黑、双色 | 卷 | 2 |  |  | 耗材 |
| 29 | 网线 | 超五类，CAT5E，300米/箱 | 箱 | 1 |  |  | 耗材 |
| 30 | 线槽主体带盖板(105*50mm) | 罗格朗，10464 | 米 | 60 |  |  | 耗材 |
| 31 | 线槽美观连接附件 | 罗格朗，10691 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 32 | 盖板美观连接附件 | 罗格朗，10802 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 33 | 平角 | 罗格朗，10785 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 34 | 三通 | 罗格朗，10736 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 35 | 端帽 | 罗格朗，10702 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 36 | 2模块支架 | 罗格朗，10992 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 37 | 法式插座模块（2模块） | 罗格朗，572021 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 38 | 86型开关插座支架 | 罗格朗，620815 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 39 | 线槽主体(150*50mm) | 罗格朗，10432，含65mm盖板(10472)60m，分室隔板(10691)30m | 米 | 30 |  |  | 耗材 |
| 40 | 线槽美观连接附件 | 罗格朗，10691 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 41 | 盖板美观连接附件(65mm) | 罗格朗，10801 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 42 | 平角 | 罗格朗，10789 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 43 | 端帽 | 罗格朗，10703 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 44 | 2模块支架 | 罗格朗，10952 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 45 | 法式插座模块（2模块） | 罗格朗，572021 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 46 | 线槽主体带盖板(105*50mm) | 罗格朗，11100+11111 | 米 | 12 |  |  | 耗材 |
| 47 | 网格桥架(150*50mm) | 罗格朗，CM000081 | 米 | 90 |  |  | 耗材 |
| 48 | 网格桥架(200*50mm) | 罗格朗，CM000091 | 米 | 30 |  |  | 耗材 |
| 49 | rcsn横担支架 | 罗格朗，CM013030 | 米 | 9 |  |  | 耗材 |
| 50 | 钢钉卡（2025） | OBO,2025 18 LGR,2228610 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 51 | 钢钉卡（2026） | OBO,2026 25 LGR,2228726 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 52 | 钢钉卡（2027） | OBO,2027 25 LGR,2228823 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 53 | 开关明盒 | 索仕，PD40 | 个 | 500 |  |  | 耗材 |
| 54 | 铝合金线槽 | Grand Visual，20×10mm，2m/根 | 根 | 10 |  |  | 耗材 |
| 55 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，黄色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 56 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，绿色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 57 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，红色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 58 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 59 | 多股软导线 | 海悦，BVR，2.5mm²，双色地线 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 60 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，红色 | 卷 | 30 |  |  | 耗材 |
| 61 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1.5mm²，蓝色 | 卷 | 10 |  |  | 耗材 |
| 62 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，红色 | 卷 | 50 |  |  | 耗材 |
| 63 | 多股软导线 | 海悦，BVR，1mm²，黑色 | 卷 | 20 |  |  | 耗材 |
| 64 | 劳保手套 | 3M，6912504809840 | 副 | 30 |  |  | 耗材 |
| 65 | 硅胶表笔 | 美测，TL21升级版 | 套 | 5 |  |  | 耗材 |
| 66 | 针式接线端子 | E1008，1mm²,1000只/包 | 包 | 40 |  |  | 耗材 |
| 67 | O型冷压端子 | RV1.25-8L,1000只 | 包 | 3 |  |  | 耗材 |
| 68 | O型冷压端子 | RV1.25-3.5L,1000只 | 包 | 3 |  |  | 耗材 |
| 69 | 金属平垫圈 | M5×20×1.2 | 斤 | 10 |  |  | 耗材 |
| 70 | 螺栓、螺母 | 内六方 M6×10，用于固定托盘式桥架 | 套 | 200 |  |  | 耗材 |
| 71 | 机螺丝 | 不锈钢，M4×30 | 斤 | 5 |  |  | 耗材 |
| 72 | 平头螺钉 | 扁头，M4×16mm | 斤 | 50 |  |  | 耗材 |
| 73 | 按钮底座 | 西门子，3SU1550-0AA10-0AA0 | 个 | 15 |  |  | 耗材 |
| 74 | 免漆木工板 | 兔宝宝 | 张 | 10 |  |  | 耗材 |
| 75 | 绿色按钮头 | 西门子，3SU1050-0AB40-0AA0 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 76 | 红色按钮头 | 西门子，3SU1050-0AB20-0AA0 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 77 | 接触器DC24V | 西门子，3RT2023-1BB40 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 78 | 接触器辅助触头 | 西门子，3RH2911-1FA22 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 79 | 断路器4P，C20 | 西门子， 5SY6620-7CC | 个 | 2 |  |  | 耗材 |
| 80 | 断路器4P，C32 | 西门子， 5SY6620-7CC | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 81 | 断路器3P，C25 | 西门子，5SJ63 | 个 | 3 |  |  | 耗材 |
| 82 | 断路器3P，C20 | 西门子，5SY6320-7CC | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 83 | 断路器3P，C16 | 西门子，5SJ63 | 个 | 3 |  |  | 耗材 |
| 84 | 断路器2P，C10 | 西门子， 5SL6510-6 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 85 | 断路器2P，C6 | 西门子，5SJ62 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 86 | 断路器1P+N，C10 | 西门子，5SU9356-1RC10 | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 87 | 断路器1P+N，C16 | 西门子，5SU9356-1RC16 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 88 | 断路器1P+N，C6 | 西门子，5SU9356-1RC06 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 89 | 断路器1P，B10 | 西门子，5SL6106-6 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 90 | 断路器1P，C10 | 西门子，5SJ61 | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 91 | 断路器1P，C6 | 西门子，5SY6106-7CC | 个 | 6 |  |  | 耗材 |
| 92 | 塑料灯盒3孔 | 西门子，3SB6813-0AA10-0BA0 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 93 | 塑料灯盒2孔 | 西门子，3SB6812-0AA10-0BA0 | 个 | 5 |  |  | 耗材 |
| 94 | 空气通电延时触头 | 西门子3RT6926-2PA01，通电0.1-30s | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 95 | 空气断电延时触头 | 3RT6926-2PR01，断电0.1-30s | 个 | 4 |  |  | 耗材 |
| 96 | 便携打印器 | 印先森R831，A4 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 97 | 三相异步交流电动机 | 西门子，1LE0003系列4P，0.75kW | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 98 | 塑料推车 | 三层，41×28×75cm | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 99 | 工具腰包 | 含背带、枪套、工具套等 | 套 | 1 |  |  | 耗材 |
| 100 | 10A三孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 101 | 16A三孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 102 | 10A两孔插头 | 公牛 | 个 | 10 |  |  | 耗材 |
| 103 | 记号笔红色 | 雄狮双头 | 根 | 30 |  |  | 耗材 |
| 104 | 定点钻头 | 俊拓，6mm粗60° | 根 | 10 |  |  | 耗材 |
| 105 | 断路器 | 微断云控，2pc63 | 个 | 1 |  |  | 耗材 |
| 106 | 配电箱锁定支架 | 西门子8GK系列配套 | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 107 | 配电箱面板支架 | 西门子8GK系列配套 | 个 | 100 |  |  | 耗材 |
| 108 | 博世曲线锯条 | T123X，5根/板 | 板 | 10 |  |  | 耗材 |
| 109 | 横切锯锯片 | nobex专用，630mm | 根 | 4 |  |  | 耗材 |
| 110 | 工作服（上衣） | 代尔塔，405349，定制LOGO | 件 | 5 |  |  | 耗材 |
| 111 | 工作服（裤子） | 代尔塔，405350，定制LOGO | 件 | 5 |  |  | 耗材 |
| 112 | 工作服（短袖T恤） | 罗蒙，速干型，定制LOGO | 件 | 10 |  |  | 耗材 |
| 合计总价 |  | 大写： 小写: |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ2024039第47届世界技能大赛电气装置项目国家集训队冲刺集训第一阶段耗材采购 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、相关辅材、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的第47届世界技能大赛电气装置项目国家集训队冲刺集训第一阶段耗材采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024039 号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日